Zápis ze schůze osadního výboru ze dne 3.9.2011

Přítomni:   J.Špát,  J.Řezníček, P.Chromý,   J.Málková, L.Novák

Omluveni:  M.Bobková

- Čistička – za účasti zástupců obce a osadního výboru byla provedena revize a následná řádná údržba celého díla. Bylo zjištěno, že některé funkce jsou omezeny nebo vůbec nefungují.

Po provedené údržbě a vyčištění zařízení funguje tak jak má. Při vývozu  1.komory je třeba dohlédnout ,  aby se odčerpalo vše a nezůstaly tam pevné usazeniny.

- Rybník – z hráze vypadlo 16 kamenů a hrozí vypadnutí dalších. Ve spárách mezi kameny bují vegetace hlavně olše. Bude nutné dohodnout opravu, aby nedošlo k dalšímu zbytečnému chátrání a pokusit se odstranit zakořeněné náletové dřeviny. Jen uříznutí nic neřeší.  Bylo by to třeba zlikvidovat chemickou cestou (ekologickou).

- Akce letošního léta byly úspěšné, jen bychom si přáli větší zviditelnění  na internetových stránkách osady. První  vlaštovky  jsou tam (mix debl volejbal, super veteráni..)

- Cesty – obcí dodaný materiál na opravu cest byl osadníky již z části zpracován a cesty byly opraveny.

- Resty obce

Na veřejnou schůzi nikdo ze zástupců obce nepřišel. To už se opravdu dlouho nestalo.

Přepad horního rybníka, oprava stavení vodárny, cedule zákaz koupání psů je třeba dotáhnout do konce.

- Prostřední molo opět propadlé – nebezpečí úrazu.

- Návrh na opravu a úpravu studánky na Okrouhlíku.

Okrouhlík  25.9.2011 						za osadní výbor

Luboš Novák